## ALERT2003
Модель, характеристики | Метод анализа | Определяемые компоненты | Номер методики | Диапазон концентраций, мг/л | Необходимые реагенты | Стандарт для калибровки | Погрешность определения, % | Время анализа, мин
ADI 2003 Alert Ion Analyzer
Основное назначение Мониторинг качества промышеленных, бытовых сточных, поверхностных вод, питьевой, котловой питательной, контурной воды
Диапазон температур эксплуатации, оС 5-40 | Динамическое добавление стандартов с ионселективнымэлектродами (ДДС ИСЭ) | Калий | 1276 | 1-150 | Буфер | KF | 5% | 10
Исполнение IP55 | ДДС ИСЭ | Кальций | 1307 | 0-150 | Буфер | CaCl2 | 5% | 10
Способы связи с АСУ ТП RS232/422, 2Х4(0)-20мА, реле входа/выхода | ДДС ИСЭ | Натрий | 1311.1769 | 1-1500, (3-10 мкг/л) | Буфер | NaCl | 5%, более 15% | 10
| ДДС ИСЭ | Нитраты | 1310 | 0-1500 | Буфер | NaNO3 | 5% | 10
| ДДС ИСЭ | Фториды | 1297 | 0-10 | Буфер | NaF | 5% | 10
| ДДС ИСЭ | Хлориды | 1309 | 0-1500 | Буфер | NaCl | 5% | 10
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12, Единый адрес: apk@nt-rt.ru

## ALERT2004
Модель, характеристики | Метод анализа | Определяемые компоненты | Номер методики | Диапазон концентраций, мг/л | Необходимые реагенты | Погрешность определения, % | Время анализа, мин
ADI 2004 Alert Colorimeter | Дифференциальная абсорбционная колориметрия (ДАК) | Алюминий | 1255 | 0-1 | Эфиохром цианин R, буферный раствор | 5% | 10
Основное назначение Мониторинг качества промышеленных, бытовых сточных, поверхностных вод, питьевой, котловой питательной, контурной воды | ДАК | Аммиак | 1312, 1314 | 0-1, (0-3) | Реагент А реагент В, (Реактив Несслера, буферный раствор) | 5%, 7% | 10
Диапазон температур эксплуатации, оС 5-40 | ДАК | Гидразин | 1501 | 0-500 | п-диметиламинобензальдегид | 5% | 10
Исполнение IP55 | ДАК | Кремний | 1303, 1393 | 0-1, (0-50 мкг/л) | Молибдат, щавелевая кислота, аскорбиновая кислота | 5% | 10
Способы связи с АСУ ТП RS232/422, 2Х4(0)-20мА, реле входа/выхода | ДАК | Железо | 1279, 1705 | 0-1, (0-5) | раствор восстановителя, 2,4,6-трипиридил-1,3,5-триазин, буферный раствор | 5% | 10
| ДАК | Марганец | 1800 | 0-1000 мкг/л | Лейкомалахитовая кислота, NaIO4, ацетат натрия | 9% | 18
| ДАК | Медь (I,II) | 1500 | 0-5 | Бицинхонинат | 5% | 10
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12, Единый адрес: apk@nt-rt.ru
Модель, характеристики | Метод анализа | Определяемые компоненты | Номер методики | Диапазон концентраций, мг/л | Необходимые реагенты | Погрешность определения, % | Время анализа, мин
ADI 2004 Alert Colorimeter | ДАК | Никель | 1503 | 0-3 | Буфер, персульфат, диметилглиоксим | 5% | 10
| ДАК | Нитраты | 1313 | 0-200 мкг/л | N-(1-нафтил)-этилен диамоний дихлорид - пурпурный краситель, гидразин, катализатор | 5% | 20
| ДАК | Нитриты | 1263 | 0-150 мкг/л | N-(1-нафтил)-этилен диамоний дихлорид - пурпурный краситель | 5% | 10
| ДАК | Фенол | 1267 | 0-5 | 4-аминоантипирин, гексацианоферрат калия/NH4 | 5% | 10
| ДАК | Фосфаты | 1268 | 0-7 | Ванадатно-молибдатный комплекс | 5% | 15
| ДАК | Хлор общий | 1264 | 0-2,5 | NN-дифенил-1,4-фенилендиамин, буферный расвор | 5% | 10
| ДАК | Хлор свободный | 1687 | 0-3 | NN-дифенил-1,4-фенилендиамин, буферный расвор | 5% | 10
| ДАК | Хром | 1266 | 0-1 | 1,5-дифенилкарбазид, раствор серной кислоты | 5% | 10
| ДАК | Цианиды | 1504 | 0-200 | Буферный раствор, раствор хлорамина - Т, цветной раствор | 5% | 10
| ДАК | Цинк | 1505 | 0-2 | Окрашенный раствор цинкона, хлоральгидрат, буфер | 5% | 10
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12, Единый адрес: apk@nt-rt.ru

## ADI2016
Модель, характеристики | Применение | Метод анализа | Определяемые компоненты | Номер методики | Диапазон концентраций, мг/л | Необходимые реагенты | Погрешность определения | Время анализа, мин
ADI 2016 Titrolyzer | Химическая технология, гидрометаллургия, пищевая промышленность, ЦБК, энергетика, мониторинг качества воды. | Дифференциальная абсорбционная колориметрия (ДАК) | Алюминий | 1265 | 0-1 | Эриохром цианиновый, буферный раствор | 5% | 10
Диапазон температур эксплуатации, оС 5-40 | Охлаждающая вода АЭС, промстоки | Кислотно-основное титрование (КОТ) | Борная кислота | 886 | 10-300 | NaOH, маннитол | <3 мг/л | 10
Исполнение IP65 | Питательная котловая вода, охлаждающая вода, питьевая, промышленная, поверхностная вода | Йодометрическое титрование | Хлор | 1199 | 20-600 | KI, HCl, тиосульфат натрия | <6 мг/л | 10
Способы связи с АСУ ТП RS232/422, 2Х4(0)-20мА, реле входа/выхода | Промышленные сточные воды, поверхностные воды | Аргентометрическое титрование | Цианиды | 1178 | 1950-02-01 | Нитрат серебра, раствор аммиака | <1 мг/л | 10
| Питьевая, поверхностная, промышленная вода | Комплексонометрическое титрование | Жесткость, кальций, магний | 1257 | 8-200 мг/Л | Cu-ЭДТА буферный раствор, ЭДТА | 1 мг/л | 10
| Проявительная ванна, травильная ванна, сточные воды | КОТ | Соляная кислота | 1050 | 200-7000 | Карбонат натрия | <0,06 г/л | 10
| Известковое молоко | КОТ | Гидроксид | 426 | 0,9-17 г/л | Соляная кислота | <0,34 г/л | 10
| Рассол | Редокс титрование | Йодиды | 1779 | 25-1250 |  | 0,03 г/л | 10
| Проявительная ванна | Редокс титрование | Железо (II) | 1781 | 20-1000 | Серная кислота, раствор Ce (IV) | 3% | 10
| Молочные продукты | КОТ | Молочная кислота | 953 | 200-9000 | Гидросксид натрия, детергент | <0,2 г/л | 10
Модель, характеристики | Применение | Метод анализа | Определяемые компоненты | Номер методики | Диапазон концентраций, мг/л | Необходимые реагенты | Погрешность определения | Время анализа, мин
ADI 2016 Titrolyzer | Сточные воды | Комплексонометрическое титрование | Никель | 1780 | 50-12500 | Буфер/Сu-ЭДТА, ЭДТА | 3% | 10
| 65% фосфорная кислота | КОТ | Фосфорная кислота | 1666 | 1-12,5 моль/л | Гидроксид натрия | <0,125 моль/л | 15
| Промышленные, бытовые сточные воды, поверхностные воды | Аргентометрическое титрование | Сульфиды | 791 | 10-500 | Нитрат серебра, желатин, раствор аммиака | <9 мг/л | 10
| Изогептан, содержащий воду и толуол | Титрование по Карлу Фишеру | Вода | 86 | 10-200 | Смесь растворителей (Гидранал сольвент и 1-пропанол) Гидранал Титрант 5 | <4 мг/л | 30
| Промышеленные сточные воды и поверхностные воды | Комплексонометрическое титрование | Цинк | 557 | 10-600 | Буфер, ЭДТА | 6 мг/л | 15
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12, Единый адрес: apk@nt-rt.ru

## ADI2018
Модель | Основное назначение | Метод анализа | Определяемые компоненты | Номер методики | диапазон концентраций, мг/л | Необходимые реагенты | Стандарт для калибровки | Погрешность определения, не более | время анализа, мин
ADI 2018 On-line Ion Analizer | Питьевая вода, промышленные стоки, бытовые стоки, поверхностные воды | Добавление стандартов с ионселективными измерениями (ДДС ИСЭ) | Аммиак | 558 | 0-100 |  | Общеионный настраиваемый буферный раствор | 2% | 10
Диапазон температур эксплуатации, оС 5-40 | Питьевая вода, промышленные стоки, бытовые стоки, поверхностные воды | ДДС ИСЭ | Кальций | 914 | 0-150 |  | Буфер, CaCl2 | 2% | 10
Исполнение IP65 | Питательная котловая вода, охлаждающая вода, питьевая, промышленная, поверхностная вода | ДДС ИСЭ | Хлориды | 1169 | 0-60 |  | Общеионный настраиваемый буферный раствор, NaCl | 2% | 5
Способы связи с АСУ ТП RS232/422, 2Х4(0)-20мА, реле входа/выхода | Промышленные сточные воды, поверхностные воды | ДДС ИСЭ | Цианиды | 1174 | 0-3 | Буферный раствор, комплексообразующий реагент | Цианид калия | 2% | 10
| Питьевая, поверхностная, промышленная вода | ДДС ИСЭ | Фториды | 751 | 0-10 | Буфер | NaF | 2% | 10
| Питьевая вода | ДДС ИСЭ | Нитраты | 1214 | 0-120 | Буфер | Нитрат натрия | 2% | 5
| Питьевая вода | ДДС ИСЭ | Калий | 1259 | 1-150 | Буфер | Хлодир калия | 2% | 10
| Питательная котловая вода, охлаждающая вода, питьевая, промышленная, поверхностная вода | ДДС ИСЭ | Натрий | 1157 | 0-150 | Буфер | Хлорид натрия | 3% | 10
| Высокочистая вода, энергетика | ДДС ИСЭ | Натрий | 1821 | 1-30 мкг/л |  | Na+ стандарт | 10% | 10
| Питьевая вода, промышленные стоки, бытовые стоки, поверхностные воды | ДДС ИСЭ | Сульфаты | 1301 | 100-5000 | HCl, BaCl2, MgЭДТА/Цветной индикатор/NH3, ЭДТА |  | <40 мг/л | 15
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12, Единый адрес: apk@nt-rt.ru

## ADI2019
Модель | Основное назначение | Метод анализа | Определяемые компоненты, номер методики | Номер методики | диапазон концентраций, мг/л | Необходимые реагенты | Погрешность определения, не более, % | время анализа, мин
ADI 2019 Process Colorimeter | Питьевая, поверхностная, сточная вода | Дифференциальная абсорбционная колориметрия (ДАК) | Алюминий | 1265 | 0-1 | Эриохром цианин R, буфер | 4% | 10
Диапазон температур эксплуатации, оС 5-40 | Питьевая, поверхностная, промышленная вода | ДАК | Алюминий | 1271 | 0-0,2 | Пирокатехол фиолетовый | 3.4% | 15
Исполнение IP65 | Котловая питательная вода, охлаждающая вода, питьевая, поверхностная вода | ДАК | Аммиак | 878 | 0-1 | Реагент А, Реагент В | 4% | 10
Способы связи с АСУ ТП RS232/422, 2Х4(0)-20мА, реле входа/выхода | Котловая питательная вода, охлаждающая вода, питьевая, поверхностная вода | ДАК | Аммиак | 1296 | 0-3 | Реактив Несслера, буфер | 7% | 10
| Рассол для получения каустика | ДАК | Кальций + магний в рассоле | 1391 | 1-0,1 | Индикатор Кальвер-В, NaOH, ЭДТА | 2% | 10
| Бытовые, промстоки, поверхностные воды | ДАК | ХПК | 1766 | 0-5000 | Бихромат калия, сульфат серебра | 6% | 120
| Бытовые, промстоки, поверхностные воды | ДАК | ХПК | 1767 | 0-20000 | Бихромат калия, сульфат серебра | 6% | 120
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12, Единый адрес: apk@nt-rt.ru
Модель | Основное назначение | Метод анализа | Определяемые компоненты, номер методики | Номер методики | диапазон концентраций, мг/л | Необходимые реагенты | Погрешность определения, не более, % | время анализа, мин
| Питательная котловая вода, охлаждающая вода, питьевая, промышленная, поверхностная вода | ДАК | Хлор свободный | 1686 | 0-3 | N,N-дифенил-1,4-фенилендиамин, буферный раствор | 3% | 10
| Питательная котловая вода, охлаждающая вода, питьевая, промышленная, поверхностная вода | ДАК | Хлор общий | 1252 | 0-2,5 | N,N-дифенил-1,4-фенилендиамин, буферный раствор | 4% | 10
| Промышленные сточные, поверхностные воды | ДАК | Хром (VI) | 1260 | 0-1 | 1,5-дифенилкарбазид, раствор серной кислоты | 2% | 10
| Питательная котловая вода, охлаждающая вода, питьевая, промышленная, поверхностная вода | ДАК | Медь (I,II) | 1657 | 0-5 | Bicinchoninate | 3% | 10
| Питьевая, поверхностная, промышленная вода | ДАК | Цианыды, свободные | 1724 | 0-0,2 | Буфер, хлорамин-Т, окрашенный раствор | 5% | 30
| Сахарная вода | ДАК | Глюкоза | 1318 | 6 до 3000 | Энзим Беингена-Манхайма | 6% | 6
| Питьевая вода | ДАК | Марганец | 1762 | 10-100 мкг/л | Лейкомалахит/кислота, перйодат натрия, ацетат натрия | 3.4% | 20
Модель | Основное назначение | Метод анализа | Определяемые компоненты, номер методики | Номер методики | диапазон концентраций, мг/л | Необходимые реагенты | Погрешность определения, не более, % | время анализа, мин
| Питьевая вода | ДАК | Нитраты | 931 | 0-0,2 | Катализатор, раствор гидразина, N-(1-нафтил)-этилен диаммоний дихлорид в кислой среде | 4.2% | 20
| Питьевая вода | ДАК | Нитриты | 1251 | 0-150 | N-(1-нафтил)-этилен диаммоний дихлорид цветной реагент | 1% | 10
| Промышленные сточные воды | ДАК | Фенол | 1261 | 0-5 | 4-аминоантипирин, гексацианоферрат калия/NH3 | 1.4% | 10
| Питательная котловая вода, охлаждающая вода, питьевая, промышленная, поверхностная вода | ДАК | Фосфаты | 1269 | 0-7 | Ванадатно-молибдатный реагент | 0.6% | 15
| Питательная котловая вода, охлаждающая вода, питьевая, промышленная, поверхностная вода | ДАК | Фосфаты | 1299 | 0-1 | Аскорбиновая кислота, молибдатный реагент | 2% | 10
| Питательная котловая вода, охлаждающая вода, питьевая, промышленная, поверхностная вода | ДАК | Кремний | 1294 | 0-1 | Молибдат, щавелевая кислота, аскорбинования кислота | 2% | 10
| Сточные воды | ДАК | Сульфиды | 1231 | 0-2,5 | Реагент А, Реагент В | 3% | 10
Модель | Основное назначение | Метод анализа | Определяемые компоненты, номер методики | Номер методики | диапазон концентраций, мг/л | Необходимые реагенты | Погрешность определения, не более, % | время анализа, мин
| Питьевая вода, промышленные стоки, бытовые стоки, поверхностные воды | ДАК | Цинк (II) | 1682 | 0-2 | Буфер, окрашенный раствор цинкон, хлоральгидрат | 2% | 10
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12, Единый адрес: apk@nt-rt.ru

## ADI2040
Модель | Основное назначение | Метод анализа | Определяемые компоненты, номер методики | Номер методики | диапазон концентраций, мг/л | Необходимые реагенты | Стандарт для калибровки | Погрешность определения, не более | время анализа, мин
ADI 2040 Process Analizer Многоцелевой жидкостной химический анализ
Диапазон температур эксплуатации 5-40 оС | Проявительная ванна | Кислотно-основное титрование | Уксусная, азотная, фосфорная кислота | 1212 |  | Этанол, NaCl, тетрабутилгидроксид аммония в пропаноле
Исполнение IP66, Ex- | Ванная фосфатирования | Кислотно-основное титрование (КОТ), комплексонометрическое титрование, редокс титрование | Кислота свободная и общая, нитриты, цинк | 1671
Параметры связи с АСУ ТП RS232/422, выходы 4(0)-20мА, реле входа/выхода | Рассол KCL или NaCl | Кислотно-основное титрование | Кислотность, карбонат, гидроксид | 1665 |  | NaOH, HCl
| Белый, зеленый, черный ликеры (ЦБК) | Кислотно-основное титрование | Щелочь, карбонат, гидроксид, сульфид | 1300
| Питьевая, поверхностная, сточная вода | Дифференциальная абсорбционная колориметрия (ДАК) | Алюминий | 1265 | 0-1 | Эриохром цианин R, буфер |  | 4% | 10
| Питьевая, поверхностная, промышленная вода | ДАК | Алюминий | 1270 | 0-0,1 | Азурол хромовый C, цетил перидиниум хлорид |  | 2% | 10
| Питьевая, поверхностная, промышленная вода | ДАК | Алюминий | 1271 | 0-0,2 | Пирокатехол фиолетовый |  | 3.4% | 15
| Питьевая вода, промышленные стоки, бытовые стоки, поверхностные воды | Динамическое добавление стандарта (ДДС) | Аммиак | 558 | 0-100 |  | Общеионный настраиваемый буферный раствор | 2% | 10
Модель | Основное назначение | Метод анализа | Определяемые компоненты, номер методики | Номер методики | диапазон концентраций, мг/л | Необходимые реагенты | Стандарт для калибровки | Погрешность определения, не более | время анализа, мин
| Котловая питательная вода, охлаждающая вода, питьевая, поверхностная вода | ДАК | Аммиак | 878 | 0-1 | Реагент А, Реагент В |  | 4% | 10
| Котловая питательная вода, охлаждающая вода, питьевая, поверхностная вода | ДАК | Аммиак | 1296 | 0-3 | Реактив Несслера, буфер |  | 7% | 10
| Охлаждающая вода АЭС, промстоки | КОТ | Борная кислота | 886 | 10-300 | NaOH, маннитол |  | <3 мг/л | 10
| Гальваническая никелевая ванна | КОТ, аргентометрическое, комплексонометрическое титрование | Борная кислота (0,5-50 г/л), хлориды (0,14-14 г/л), никель (1-100 г/л)
| Углеводороды | Бивольтамперометрическое титрование | Бромное число | 1470 | 100-1000 мг Вr/100 г | KBrO3/KBr |  | 30 мг/100 г | 30
| Рассол для получения каустика | ДАК | Кальций + магний в рассоле | 1391 | 1-0,1 | Индикатор Кальвер-В, NaOH, ЭДТА |  | 2% | 10
| Питьевая вода, промышленные стоки, бытовые стоки, поверхностные воды | ДДС | Кальций | 914 | 0-150 |  | Буфер, CaCl2 | 2% | 10
| Бытовые, промстоки, поверхностные воды | Редокс титрование | ХПК | 966 | 50-1000 | Бихромат калия, сульфат серебра, железо (II) сульфат аммония |  | <50 мг/л | 125
| Бытовые, промстоки, поверхностные воды | ДАК | ХПК | 1766 | 0-5000 | Бихромат калия, сульфат серебра |  | 6% | 120
Модель | Основное назначение | Метод анализа | Определяемые компоненты, номер методики | Номер методики | диапазон концентраций, мг/л | Необходимые реагенты | Стандарт для калибровки | Погрешность определения, не более | время анализа, мин
| Бытовые, промстоки, поверхностные воды | ДАК | ХПК | 1767 | 0-20000 | Бихромат калия, сульфат серебра |  | 6% | 120
| Питательная котловая вода, охлаждающая вода, питьевая, промышленная, поверхностная вода | ДДС | Хлориды | 1169 | 0-60 |  | Общеионный настраиваемый буферный раствор, NaCl | 2% | 5
| Гидрохлорид натрия 50% | Аргентометрическое титрование | Хлориды | 1170 | 10-500 | Азотная кислота, нитрат серебра |  | <6 мг/л | 15
| Проявительная ванна | Аргентометрическое, редокс-титрование | Хлориды (0,1-3,5 г/л) и Железо (II) (1-60 г/л) | 969 |  | HNO3 AgNO3 (0.05 M) H2SO4 (1 M) K2Cr2O7 (0.1 M) |  |  | 10
| Питательная котловая вода, охлаждающая вода, питьевая, промышленная, поверхностная вода | Йодометрическое титрование | Хлор | 1199 | 20-600 | KI, HCl, тиосульфат натрия |  | <6 мг/л | 10
| Питательная котловая вода, охлаждающая вода, питьевая, промышленная, поверхностная вода | ДАК | Хлор свободный | 1686 | 0-3 | N,N-дифенил-1,4-фенилендиамин, буферный раствор |  | 3% | 10
| Питательная котловая вода, охлаждающая вода, питьевая, промышленная, поверхностная вода | ДАК | Хлор общий | 1252 | 0-2,5 | N,N-дифенил-1,4-фенилендиамин, буферный раствор |  | 4% | 10
| Промышленные сточные, поверхностные воды | ДАК | Хром (VI) | 1260 | 0-1 | 1,5-дифенилкарбазид, раствор серной кислоты |  | 2% | 10
| Цинковое производство, сточные воды | ДАК | Кобальт | 416 | 0-10 | Нитрозо-Р-соль, азотная кислота, ацетатный буфер |  | 6% | 30
Модель | Основное назначение | Метод анализа | Определяемые компоненты, номер методики | Номер методики | диапазон концентраций, мг/л | Необходимые реагенты | Стандарт для калибровки | Погрешность определения, не более | время анализа, мин
| Питательная котловая вода, охлаждающая вода, питьевая, промышленная, поверхностная вода | ДАК | Медь (I,II) | 1657 | 0-5 | Bicinchoninate |  | 3% | 10
| Медная электролитическая ванна | КОТ, йодометрическое, комплексонометрическое тирование | Медь (0,3-6 г/л),свободный ЭДТА (2-25 г/л), формальдегид (2-20 г/л), -ОН (1-17 г/л) | 1569 |  |  |  |  | 10
| Промышленные сточные воды, поверхностные воды | ДДС ИСЭ | Цианиды | 1174 | 0-3 | Буферный раствор, комплексообразующий реагент | Цианид калия | 2% | 10
| Промышленные сточные воды, поверхностные воды | Аргентометрическое титрование | Цианиды | 1178 | 2 до 50 | Нитрат серебра, раствор аммиака |  | <1 мг/л | 10
| Питьевая, поверхностная, промышленная вода | ДАК | Цианиды, свободные | 1724 | 0-0,2 | Буфер, хлорамин-Т, окрашенный раствор |  | 5% | 30
| Питьевая, поверхностная, промышленная вода | ДДС ИСЭ | Фториды | 751 | 0-10 | Буфер | NaF | 2% | 10
| Сахарная вода | ДАК | Глюкоза | 1318 | 6 до 3000 | Энзим Беингена-Манхайма |  | 6% | 6
| Производство глицерина, гидролиз жиров | Редокс титрование | Глицерин | 972 | 0-4% | Уксусная кислота, йодид калия, тиосульфат натрия |  | <0,14% | 40
| Питьевая, поверхностная, промышленная вода | Комплексонометрическое титрование | Жесткость, кальций, магний | 1257 | 8-200 мг/Л | Cu-ЭДТА буферный раствор, ЭДТА |  | 1 мг/л | 10
Модель | Основное назначение | Метод анализа | Определяемые компоненты, номер методики | Номер методики | диапазон концентраций, мг/л | Необходимые реагенты | Стандарт для калибровки | Погрешность определения, не более | время анализа, мин
| Проявительная ванна, травильная ванна, сточные воды | КОТ | Соляная кислота | 1050 | 200-7000 | Карбонат натрия |  | <0,06 г/л | 10
| Проявительная ванна | КОТ, Редокс, комплексонометрическое титрование | Соляная кислота, железо (II, III) | 739 |  |  |  |  | 30
| Полупроводниковая проявительная ванна | КОТ | Плавиковая кислота | 1674 | 0-15000 | Гидроксид натрия, соляная кислота |  | <0,1 г/л | 10
| Травильная ванна | ДДС ИСЭ, комплексонометрическое титрование, КОТ | Плавиковая кислота, железо (III), азотная кислота | 1670
| Травильная ванна | КОТ, редокс-титрование | Пероксид водорода, серная кислота | 400
| Технологический раствор | КОТ | Гидроксид, гипохлорит | 1667
| Известковое молоко | КОТ | Гидроксид | 426 | 0,9-17 г/л | Соляная кислота |  | <0,34 г/л | 10
| Никелевая электролизная ванна | Редокс, КОТ | Гипофосфит, никель | 421
| Рассол | Редокс титрование | Йодиды | 1779 | 25-1250 |  |  | 0,03 г/л | 10
Модель | Основное назначение | Метод анализа | Определяемые компоненты, номер методики | Номер методики | диапазон концентраций, мг/л | Необходимые реагенты | Стандарт для калибровки | Погрешность определения, не более | время анализа, мин
| Проявительная ванна | Редокс титрование | Железо (II) | 1781 | 20-1000 | Серная кислота, раствор Ce (IV) |  | 3% | 10
| Питательная котловая вода, охлаждающая вода, питьевая, промышленная, поверхностная вода | ДАК | Железо (II, III) | 1278 | 0-1 | 2,4,6-трипиридил-1,3,5-триазин, раствор восстановителя, буферный раствор |  | 1.4% | 10
| Молочные продукты | КОТ | Молочная кислота | 953 | 200-9000 | Гидросксид натрия, детергент |  | <0,2 г/л | 10
| Питьевая вода | ДАК | Марганец | 1762 | 10-100 мкг/л | Лейкомалахит/кислота, перйодат натрия, ацетат натрия |  | 3.4% | 20
| Питательная котловая вода, охлаждающая вода, питьевая, промышленная, поверхностная вода | ДАК | Никель | 1305 | 0-3 | Буфер, персульфат, диметилглиоксим |  | 2% | 10
| Сточные воды | Комплексонометрическое титрование | Никель | 1780 | 50-12500 | Буфер/Сu-ЭДТА, ЭДТА |  | 3% | 10
| Питьевая вода | ДАК | Нитраты | 931 | 0-0,2 | Катализатор, раствор гидразина, N-(1-нафтил)-этилен диаммоний дихлорид в кислой среде |  | 4.2% | 20
| Питьевая вода | ДДС ИСЭ | Нитраты | 1214 | 0-120 | Буфер | Нитрат натрия | 2% | 5
| Питьевая вода | ДАК | Нитриты | 1251 | 0-150 | N-(1-нафтил)-этилен диаммоний дихлорид цветной реагент |  | 1% | 10
Модель | Основное назначение | Метод анализа | Определяемые компоненты, номер методики | Номер методики | диапазон концентраций, мг/л | Необходимые реагенты | Стандарт для калибровки | Погрешность определения, не более | время анализа, мин
| Промышленные, бытовые сточные воды, поверхностные воды | ДАК | Азот общий | 1280 | 0-100 | Раствор боракс/персульфат, катализатор, гидразиниум, N-(1-нафтил)-этилен диаммоний дихлорид цветной реагент |  | 5% | 45
| Промышленные сточные воды | ДАК | Фенол | 1261 | 0-5 | 4-аминоантипирин, гексацианоферрат калия/NH3 |  | 1.4% | 10
| Питательная котловая вода, охлаждающая вода, питьевая, промышленная, поверхностная вода | ДАК | Фосфаты | 1269 | 0-7 | Ванадатно-молибдатный реагент |  | 0.6% | 15
| Питательная котловая вода, охлаждающая вода, питьевая, промышленная, поверхностная вода | ДАК | Фосфаты | 1299 | 0-1 | Аскорбиновая кислота, молибдатный реагент |  | 2% | 10
| Промышленные сточные воды, бытовые сточные воды, поверхностные воды | ДАК | Фосфаты, общие неорганические | 1371 | 0-20 | Аскорбиновая кислота, молибдатный реагент, серная кислота |  | 5% | 30
| Промышленные сточные воды, бытовые сточные воды, поверхностные воды | ДАК | Фосфаты, общие органические и неорганические | 1782 | 0-20 | Аскорбиновая кислота, молибдатный реагент, серная кислота, р-р персульфата |  | 5% | 30
| 65% фосфорная кислота | КОТ | Фосфорная кислота | 1666 | 1-12,5 моль/л | Гидроксид натрия |  | <0,125 моль/л | 15
| Питьевая вода | ДДС | Калий | 1259 | 1-150 | Буфер | Хлорид калия | 2% | 10
| Питьевая вода | Титрование | Индекс насыщения | 1799 | -10 | HCl (0.1M) Cu-EDTA/Буферный раствор EDTA (0.01M) |  | 3% | 15
Модель | Основное назначение | Метод анализа | Определяемые компоненты, номер методики | Номер методики | диапазон концентраций, мг/л | Необходимые реагенты | Стандарт для калибровки | Погрешность определения, не более | время анализа, мин
| Питательная котловая вода, охлаждающая вода, питьевая, промышленная, поверхностная вода | ДАК | Кремний | 1294 | 0-1 | Молибдат, щавелевая кислота, аскорбинования кислота |  | 2% | 10
| Питательная котловая вода, охлаждающая вода, питьевая, промышленная, поверхностная вода | ДДС | Натрий | 1157 | 0-150 | Буфер | Хлорид натрия | 3% | 10
| Сточные воды | ДАК | Сульфиды | 1231 | 0-2,5 | Реагент А, Реагент В |  | 3% | 10
| Промышленные, бытовые сточные воды, поверхностные воды | Аргентометрическое титрование | Сульфиды | 791 | 10-500 | Нитрат серебра, желатин, раствор аммиака |  | <9 мг/л | 10
| Сульфат цинка | КОТ, редокс титрование | Серная кислота (КОТ), цинк (Редокс титрование) | 1518 |  |  |  | <1 г/л | 10
| Альфаметилстирол | ДАК | 4-четвертичныйбутилкатехол | 1293 | 0-37 | Гидроксид натрия в метаноле/октаноле-1, метанол |  | 3% | 10
| Изогептан, содержащий воду и толуол | Титрование по Карлу Фишеру | Вода | 86 | 10-200 | Смесь растворителей (Гидранал сольвент и 1-пропанол) Гидранал Титрант 5 |  | <4 мг/л | 30
| Промышеленные сточные воды и поверхностные воды | Комплексонометрическое титрование | Цинк | 557 | 10-600 | Буфер, ЭДТА |  | 6 мг/л | 15
| Питьевая вода, промышленные стоки, бытовые стоки, поверхностные воды | ДАК | Цинк (II) | 1682 | 0-2 | Буфер, окрашенный раствор цинкон, хлоральгидрат |  | 2% | 10
Модель | Основное назначение | Метод анализа | Определяемые компоненты, номер методики | Номер методики | диапазон концентраций, мг/л | Необходимые реагенты | Стандарт для калибровки | Погрешность определения, не более | время анализа, мин
| Питьевая вода, промышленные стоки, бытовые стоки, поверхностные воды | ДДС ИСЭ | Сульфаты | 1301 | 100-5000 | HCl, BaCl2, MgЭДТА/Цветной индикатор/NH3, ЭДТА |  | <40 мг/л | 15
| Питьевая вода, промышленные стоки, бытовые стоки, поверхностные воды | Титрование-колориметрия | Сульфаты | 1342 | 5-250 | HCl, BaCl2, MgЭДТА/Цветной индикатор/NH3, ЭДТА |  | <5 мг/л | 15
| Питьевая, технологическая, поверхностная вода | Титрование-колориметрия | Сульфаты | 1382 | 0,3-30 | HCl, BaCl2, ЭДТА, этанол |  | <0,7 мг/л | 15
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12, Единый адрес: apk@nt-rt.ru

## ADI2045
Модель | Основное назначение | Метод анализа | Определяемые компоненты, номер методики | диапазон концентраций | Необходимые реагенты | Стандарт для калибровки | Погрешность определения, не более, % | время анализа, мин | Диапазон температур, оС | Специальное исполнение IP, Ex- | Параметры для АСУ ТП
ADI 2045 Voltammeter | Анализ следовых количеств металлов, анализ состава электролитических ванн | Вольтамперометрические измерения | [6 empty] | 0-40 0С | IP65 | RS232/422, выходы 4(0)-20мА, реле входа/выхода
|  |  | Висмут | 500 ppt
|  |  | Вольфрам | 200 ppt
|  |  | Железо | 50 ppt
|  |  | Кадмий | 50 ppt
|  |  | Кобальт | 50 ppt
|  |  | Медь | 50 ppt
|  |  | Молибден | 50 ppt
|  |  | Мышьяк | 100 ppt
|  |  | Никель | 50 ppt
|  |  | Платина | 0,1 ppt
|  |  | Родий | 0,1 ppt
|  |  | Ртуть | 100 ppt
|  |  | Свинец | 50 ppt
|  |  | Селен | 300 ppt
|  |  | Сурьма | 200 ppt
|  |  | Таллий | 50 ppt
|  |  | Уран | 25 ppt
|  |  | Хром | 25 ppt
|  |  | Цинк | 50 ppt
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12, Единый адрес: apk@nt-rt.ru